Приложение № 3 к Договору управления многоквартирного дома

 от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года

**Перечень работ и услуг, тарифы**

**по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 30Б по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) |
| **СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА** |
| **1** | **Содержание мест общего пользования** |
| 1.1. | Уборка подвальных и технических помещений с последующим вывозом мусора | 1раз в год (весна) |  |
| 1.2. | Мытье дверей мест общего пользования | 2раза в год |  |
| 1.3. | Влажная протирка противопожарных ящиков |  1 раз в месяц |  |
| 1.4. | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверей МОП (полотно, ручки) | 1 раз в квартал |  |
| 1.5 | Влажная уборка стен кабины лифта и зеркал | 1 раз в месяц |  |
| 1.6. | Сухая уборка пола лестничных площадок и маршей (со 2 этажа) | 1 раз в неделю |  |
| 1.7. | Влажная уборка пола лестничных площадок и маршей (со 2 этажа), тамбура, общего балкона | 1 раз в месяц |  |
| 1.8.  | Влажная уборка пола лифтовых холлов, технических помещений, зоны безопасности для МГН и приквартирных коридоров (со 2 этажа) | 2 раза в месяц |  |
| 1.9. | Влажная уборка полов кабины лифта, лифтовых холлов (1 этаж) | 1 раз в месяц |  |
| **2.** | **Содержание придомовой территории** |
| 2.1. | *Теплый период года (апрель-сентябрь)* |  |  |
| 2.1.1. | Подметание и уборка тротуаров и площадок для отдыха на придомовой территории | 5 раз в неделю |  |
| 2.1.2. | Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в неделю |  |
| 2.1.3. | Выкашивание газонов. Полив зеленых насаждений | 1раз в месяц |  |
| 2.1.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки (в рабочие дни) |  |
| 2.1.5. | Удобрение зеленых насаждений (работы, материал) | 2 раза в год |  |
| 2.1.6. | Уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю |  |
| 2.1.7. | Мытье контейнеров | 1 раз в месяц |  |
| 2.2. | *Холодный период (октябрь – март)* |  |  |
| 2.2.1. | Очистка крышек люков, колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см | 1 раз в сутки в дни снегопада (в рабочие дни) |  |
| 2.2.2. | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения | 5 дней в неделю |  |
| 2.2.3. | Очистка тротуаров и площадок для отдыха от снега, наледи и льда | 5 дней в неделю |  |
| 2.2.4. | Посыпка тротуаров и площадок для отдыха противоскользящими реагентами во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 2.2.5. | Уборка контейнерной площадки | 5 дней в неделю |  |
| 2.2.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки (в рабочие дни) |  |
| 2.2.7. | Уборка снега спецтехникой | Не более 5 раз в период с ноября по март |  |
| **3** | **Обслуживание и мелкий ремонт лифтового хозяйства** |
| 3.1. | Техническое обслуживание (периодический осмотр, аварийное обслуживание и текущий ремонт) лифтового хозяйства в соответсвии с требованиями законодательства; техническое освидетельствование лифтов; диагностическое обследование лифтов, отслуживших нормативный срок службы; проведение электрических измерений; обслуживание систем диспетчирезации лифтов; ремонт, замена внутренней облицовки кабины, замена кнопок вызова, восстановление информационных надписей в кабине, восстановление освещения в кабинеи шахте лифта; сухая уборка приямка шахты, ремонт и восстановление лестницы в приямке лифта. Содержание машинного отделения; обеспечение температурно-влажностного режима, ремонт, обеспечение свободного подхода к дверям отделение, восстановление информационных надписей на дверях шахты, ремонт и установка запирающего устройства в машинное и предмашинное отделение, восстановление обрамления шахтных дверей (часть работ выполняется по необходимости и истечению регламентного срока эксплуатации) | постоянно(часть работ выполняется по необходимости и истечению регламентного срока эксплуатации) |  |
| 3.2. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | постоянно |  |
| 3.3. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | постоянно |  |
| 3.4. | Диспетчерская служба | круглосуточно |  |
| **4.** | **Обслуживание, проверка общедомовых приборов учета** |
| 4.1. | Текущее обслуживание, поверка общедомовых приборов учета | Согласно техническому паспорту |  |
| **5** | **Содержание и обслуживание общего имущества** |
| 5.1. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации (в том числе проверка на плотность и прочность) |  |  |
| 5.1.1. | Укрепление водосточных труб (колен, воронок), прочистка водостока | 3 раза в год, по заявкам |  |
| 5.1.2. | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений | 1 раз в год |  |
| 5.1.3. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание (гидравлические), систем отопления, опрессовка, в том числе теплообменника, утепление магистральных трубопроводов, согласно актам разграничения | 1 раз в год |  |
| 5.1.4. | Ремонт и утепление входных дверей, окон, мелкий ремонт дверных и оконных переплетов, ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.), обеспечение теплового контура здания | 1 раз в год, по заявкам собственников |  |
| 5.1.5. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детской площадки |  |  |
| 5.2.  | **Проведение технических осмотров и мелкий ремонт в целях надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и иных конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов** |
| 5.2.1. | Визуальный осмотр фундамента, видимых частей конструкции, признаков неравномерных осадок фундамента. Коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с железобетонными фундаментами. При выявлении нарушений – разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;Подготовка документации к инструментальному обследованию; при необходимости | 2 раза в год во время сезонных осмотров 2 раза в год |  |
| 5.2.2. | Проверка гидроизоляции фундаментов и систем водоотведения – плановое восстановление работоспособности; | 2 раза в год во время сезонных осмотров |  |
| 5.2.3. | Визуальный осмотр перекрытий, проверка степени разрушения перекрытий, столбов, колонн и отдельных элементов . Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктива, разрушение кирпичной кладки, защитного слоя, оголения арматуры, отклонения от вертикали, глубокие сколы бетона с ж/б колонн, отслоения защитного слоя бетона. | 2 раза в год во время сезонных осмотров |  |
| 5.2.4. | Выявления наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыкания к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона; Разработка планов мероприятий по устранению выявленных дефектов.  | 2 раза в год во время сезонных осмотров |  |
| 5.2.5. | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год во время сезонных осмотров |  |
| 5.2.6. | Проверка кровли на отсутствие протечек нарушений, приводящих к протечкам, и их устранение.  | 2 раза в год, по заявкам |  |
| 5.2.7. | Выявление деформации и повреждения несущих кровельных водоотводящих устройств, осадочных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. Проверка защитного антикоррозийного окрасочного слоя металлических креплений кровель и различных элементов |  2 раза в год по необходимости |  |
| 5.2.8. | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод  | 1 раз в месяц |  |
| 5.2.9. | Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | По обращениям собственников (обеспечении доступа) |  |
| 5.2.10. | Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей, балконов. Оценка технического состояния крепления закладных деталей выступающих элементов здания. Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления оргаждений, выбоин и сколов в ступенях, выявления трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях железобетонных лестниц. Разработка плана мероприятий восстановительных работ. | 2 раза в год, по мере необходимости |  |
| 5.2.11. | Проверка запорных устройств на дверях в подвал и на крышу. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямки, разработка плана и принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений. Обеспечение всех требований в соответствии с проектной документацией. | 1 раз в месяц, по заявкам собственников |  |
| 5.2.12. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме. | 2 раза в год, по заявкам собственников, по необходимости |  |
| 5.2.13. | Проверка технического состояния полов. Предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов. Поддержание в технических помещениях, подвальных помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям. | 2 раза в год. По заявкам собственников и мере необходимости |  |
| 5.2.14. | Работы по надлежащему содержанию фасадов многоквартирных домов: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики). При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год. По заявкам собственников и мере необходимости |  |
| 5.2.15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты.При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ | 2 раза в год. По заявкам собственников и мере необходимости |  |
| 5.2.16. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – разработка плана мероприятий по устранению выявленных нарушений. | 2 раза в год. По заявкам собственников и мере необходимости |  |
| 5.3.  | **Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** |
| 5.3.1. | Дымоудаление и вентиляция: техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; | Согласно технической документации |  |
| 5.3.2. | Обнаружение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений.  | 2 раза в год во время сезонных осмотров |  |
| 5.3.3. | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |  |
| 5.3.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | 2 раза в год, при подготовке к работе в зимний период |  |
| 5.3.5. | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; | При подготовке в работе в зимний период. До получения Акта готовности. |  |
| 5.3.6. | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | При подготовке к работе в зимний период |  |
| 5.3.7. | Регулировка систем отопления, проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах) | При подготовке к работе в зимний период |  |
| 5.3.8. | Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения, канализации. |  Постоянно |  |
| 5.3.9. | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;  | Постоянно |  |
| 5.3.10. | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | При подготовке к работе в отопительный период |  |
| 5.3.11. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 2 раза в год, по заявкам собственников |  |
| 5.3.12. | Прочистка внутренних канализационных трубопроводов | По заявкам собственников |  |
| 5.3.13. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, ревизия электрической арматуры в этажных щитках, водно-распределительных устройствах. | 2 раза в год, по мере необходимости |  |
| 5.3.14. | Замена, ремонт осветительных приборов (ламп) на лестничных клетках в МОП | По мере необходимости |  |
| 5.3.15. | Проверка вентиляционных каналов и шахт |  1 раз в год, по заявкам собственников |  |
| 5.3.16. | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств | В сроки, установленные изготовителем, но не реже 2 раз в год |  |
| 5.3.17. | Осмотры и обеспечение работоспособного состояния средств противопожарной защиты | В сроки, установленные изготовителем, но не реже 1 раза в квартал |  |
| 5.3.18. | Проверка состояния внутренней отделки мест общего пользования | 2 раза в год, по заявкам собственников |  |
| 5.3.19. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей объектов внешнего благоустройства | 2 раза в год, по заявкам собственников |  |
| 5.3.20. | Частичная окраска решетчатых ограждений, ворот, калиток, малых форм | 1 раз в год |  |
| 5.3.21. | Сбор отходов 1-IV классов опасности в специально отведенном Управляющей организацией месте (отработанные ртутьсодержащих ламп и др.) с последующей передачей их в специализированные организации | Ежедневно (в рабочее время) |  |
| 5.4.  | Дератизация и дезинсекция по уничтожению грызунов и насекомых | По заявлениям собственников, но, не реже 1 раза в год |  |
| 5.5. | Аварийно-ремонтное обслуживание (время устранения в соответствии со сроками, установленными законодательством, за исключением элементов, конструкций, фасонных частей, оборудования, требующего дополнительных сроков на доставку, монтаж) | Круглосуточно |  |
| **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА** |
| 6. |  |  |  |
| 6.1. | ТР ВРУ ( протяжка контактов, замена сгоревших вставка держателей, фазных шин, автоматов на освещение МОП, общедомового оборудования, очистка электрооборудования и помещений электрощитовых) | 2 раза в год, по необходимости |  |
| 6.2. | Ревизия и ТР поэтажных щитков (протяжка контактов, ремонт щитков, восстановление изоляции, замена сжимов, очистка щитков от пыли и мусора.) Сбор информации о состоянии защитного оборудования квартир | 2 раза в год, по необходимости |  |
| 6.3. | Ревизия, осветительной электросети МОП, общедомового оборудования. Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и осветительных распределительных коробках. | 2 раза в год, по необходимости |  |
| 6.4. | При выявлении нарушений фундамента: разработка контрольных шурфов в местах обнаруженя дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций | 2 раза в год, по необходимости |  |
| 6.5. | Ремонт дверей подвальных помещений, запорных устройств на них | 2 раза в год, по необходимости |  |
| 6.6. | Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами и их покраска; облицовки стен и полов покрытием, отдельными участками в соответствии с проектными | 2 раза в год, по необходимости |  |
| 6.7. | Восстановительные работы по устранению протечек кровли, нарушений, приводящих к протечкам по мере необходимости | 2 раза в год, по необходимости |  |
| 6.8. | Ремонт несущих кровельных водоотводящих устройств, осадочных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока | 2 раза в год, по необходимости |  |
| 6.9. | Ремонт информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | по необходимости |  |
| 6.10. | Ремонт отдельных элементов фасада и межпанельных швов |  по необходимости |  |
| 6.11. | Ремонт оконной и дверной фурнитуры, элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в доме (при выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт, в остальных случаях – разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ) при возможности раздельного проведения работ | по необходимости |  |
| 6.12. | Ремонт вентиляционных каналов и шахт, устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер | 1 раз в год, по необходимости |  |
| 6.13. | Ремонт насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, оборудования противопожарной защиты | В соответствии с техдокументацией, по необходимости |  |
| 6.14. | Ремонт датчиков давления, температуры и расхода | В соответствии с техдокументацией |  |
| 6.15. | Восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметезации | По необходимости |  |
| 6.16. | Ремонт оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | В соответствии с техдокументацией, по необходимости |  |
| 6.17. | Ремонт элементов электроснабжения, изоляции проводов, цепей заземления | В соответствии с техдокументацией, по необходимости |  |
| 6.18. | Заделка выбоин и трещин бетонных и железобетонных балконных плит, восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит | По графику, при необходимости |  |
| 6.19. | Ремонт элементов благоустройства (урны, отдельные элементы ограждения, малые архитектурные формы) | По графику, при необходимости |  |
| 6.20. | Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых квартир; замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели): замена светильников | По графику, при необходимости |  |
| 6.21. | Ремонт контейнеров и контейнерных площадок | По графику, при необходимости |  |
| 6.22. | Ремонт просевшей отмостки, в том числе тротуарной плитки служащей отмосткой | По графику, при необходимости |  |
| 6.23. | Сервисное обслуживание, текущий ремонт, экспертиза, проведение обследований и диагностики оборудования, инженерных и коммуникационных систем, грузоподъемных механизмов, периодичность и объем работ проведения которых не противоречит нормам и правилам, установленным законодательством. | Инструкция по эксплуатации, нормативно-правовые акты в сфере ЖКХ. |  |
| **Итого:** по тарифу за содержание и ремонт в соответствии с решением Челябинской городской думы от 19.11.2019 «О плате за содержание жилого помещения в городе Челябинске» (многоквартирные дома, оборудованные **одним** лифтом в подъезде, **без мусоропровода** | 22,94 |
| **7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ** |
| 7.1. | Техническое обслуживание и ремонт второго и третьего лифта (всего 6 единиц) и лифтового оборудования в каждой жилой секции дома | Круглосуточно |  2,20  |
| 7.2. | Дополнительная влажная уборка мест общего пользования МКД (лифтовые холлы, зоны безопасности для МНГ выше 1 этажа (увеличенной периодичности) и уборка придомовой территории | 1 раз в неделю | 2,32 |
| 7.3.  | Индивидуальный менеджер дома (дежурство в каждой жилой секции дома; осуществление контроля доступа в жилую секцию лиц с помощью домофонной связи; поддержание порядка в лифтовом холле первого этажа; контроль эксплуатации лифтов; прием письменных обращений от Собственников и пользователей помещений)  | Рабочие дни:Пн, Вт, Ср, Чт, ПтС 8.30 до 17.30 | 4,08 |
| 7.4. | Обеспечение безопасности (цель - обеспечение сохранности общего имущества, предупреждение посягательств на указанное имущество. Наличие круглосуточной охраны. Осмотры и обход каждый час домовой территории, видеонаблюдение, прием от Собственников информации, связанной с состоянием общего имущества, информирование правоохранительных и иных органов о возникших ситуациях, связанных с общим имуществом, имуществом, жизни или здоровья Собственников) | Круглосуточно | 3,84 |
| 7.5. | Техническое обслуживание автоматической системы пожаротушения и системы дымоудаления | В соответствии с инструкцией по эксплуатации |  2,14 |
| **Итого:** по тарифу за дополнительные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества | 14,58  |
| **ВСЕГО:**  | 37,52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ | Периодичность оказания | Стоимость, руб. |
| Техническое обслуживание, снятие и передача показаний индивидуальных приборов учета энергоресурсов | Ежемесячно, поверка в соответствии с техническим паспортом | 30 руб. с помещения |

|  |  |
| --- | --- |
| **Управляющая организация: ООО УК «Новый Челябинск»** | **Собственник:** |
| Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гиниатулин О. А. |  |