**РАСЧЕТ**

стоимости системы видеонаблюдения

Объект: подземная парковка

Адрес объекта: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 85/Тернопольская, д. 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомость оборудования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., руб.** | **Общ. стоимость, руб.** |
| **Оптоволоконная сеть** |  |  |  |  |
| Кабель оптический 8 волокон | Метр | 400 | 25 | 10 000 |
| Ящик антивандальный на 4U | Шт. | 4 | 2 900 | 11 600 |
| Ящик антивандальный на 8U | Шт. | 1 | 3 100 | 3 100 |
| Кросс оптический настенный КРН 4 | Шт. | 5 | 300 | 1 500 |
| Адаптер оптический | Шт. | 5 | 40 | 200 |
| Пигтейл | Шт. | 5 | 60 | 300 |
| Патчкорд оптический | Шт. | 18 | 90 | 1 620 |
| Конвертор оптический 1550 | Шт. | 5 | 1 500 | 7 500 |
| Конвертор оптический 1310 | Шт. | 5 | 1 400 | 7 000 |
| Крепежные материалы | Шт. | 8 | 350 | 2 800 |
| **Итого:** | | | | **45 620** |
| **Видеонаблюдение** |  |  |  |  |
| LTV CNE-624 41, IP видеокамера, цилиндрическая, 2Мп | Шт. | 5 | 6 500 | 32 500 |
| LTV CNE-924 41, IP видеокамера, шар, 2Мп | Шт. | 23 | 6 500 | 149 500 |
| DS-S908P(B) Сетевой неуправляемый коммутатор 8 РоЕ | Шт. | 4 | 6 400 | 25 600 |
| Коммутатор D-LINK DGS -10008D/J3A | Шт. | 1 | 1 300 | 1 300 |
| ParLan™ F/UTP Cat5e 4\*2\*0,52 PVC/PE, кабель витая пара | Метр | 1 200 | 27 | 32 400 |
| LTV RNE -320 01 FR, 32-канальный IP видеорегистратор | Шт. | 1 | 35 000 | 35 000 |
| Жесткий диск SEAGATE Skyhawk ST 4000VX007, 4ТБ, HDD, SATA III, 3,5´´ | Шт. | 2 | 8 900 | 17 800 |
| LED телевизор BBK 40LEM-1058/FT2C FULL HD или аналог | Шт. | 1 | 13 200 | 13 200 |
| Кронштейн для телевизора, наклон, поворот | Шт. | 1 | 1 100 | 1 100 |
| Кабель аудио-видео HDMI (m) - HDMI (m), ver 1,4, 5м черный | Шт. | 1 | 700 | 700 |
| Расходный материалы | Шт. | 1 | 1 500 | 1 500 |
| Коннектор Джек RJ-45 8P8C CAT 5e REXANT | Упак. | 1 | 680 | 680 |
| Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP 44, 80\*80\*40 мм | Шт. | 28 | 80 | 2 240 |
| **Итого:** | | | | **313 520** |
| **Всего за оборудование:** | | | | **359 140** |
| **Монтажные работы** |  | | | **160 150** |
| **ВСЕГО:** | | | | **519 290** |

Генеральный директор

ООО УК «Новый Челябинск» Гиниатулин О. А.